СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ПРОЕКТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _ июля 2021 года                                                                                                                № __

Об утверждении нормативов состава сточных вод

на территории сельского поселения Сорум

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжение и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728-п «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»      п о с т а н о в л я ю:

### 1. Утвердить нормативы состава сточных вод на территории сельского поселения Сорум согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Сорум».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сельского поселения Сорум.

Глава сельского поселения Сорум						            М.М. Маковей

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

сельского поселения Сорум

от «___» _______ 2021 года №___

Нормативы состава сточных вод

| Определяемые показатели | Единица измерения | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 9,3 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 146,0 |
| Фосфаты | мг/дм3 | 0,183 |
| БПК 5 | мг/дм3 | 2,066 |
| Аммоний - ион | мг/дм3 | 0,487 |
| Нитрит-анион | мг/дм3 | 0,080 |
| Нитрат-анион | мг/дм3 | 40,0 |
| Сульфат-анион (сульфаты) | мг/дм3 | 22,340 |
| Хлорид-анион (хлориды) | мг/дм3 | 20,757 |
| Железо | мг/дм3 | 0,1 |
| Алкидсульфаты | мг/дм3 | 0,08 |
| Нефтепродукты (нефть) | мг/дм3 | 0,025 |